Mérési jegyzőkönyv

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése

A mérést végezte és a jegyzőkönyvet készítette:

Radics Máté (RAMRAAT.ELTE), Fizika BSc II. évfolyam

A leadás ideje: 2010. szeptember 28. (kedd)

1. A mérés célja:

A mérés során egy spektrállámpa által kibocsátott fény összetevőinek hullámhosszát, valamint egy prizma diszperzióját (törésmutatójának hullámhosszfüggését) kellett meghatározni.

Mérési feladatok:

- A goniométer beállítása

- A spektrállámpa vonalainak hullámhosszmérése

- A rács felbontásának és legkisebb hullámhosszkülönbségének megadása

- A prizma diszperziójának mérése, valamint a diszperziós görbe megrajzolása

- Hibaszámítás

2. A mérőeszközök:

- Goniométer

- Spektrállámpa

- Optikai rács (15 000 vonal/hüvelyk)

- Prizma (a 2-es számú)

3. A fény hullámhosszának mérése optikai ráccsal:

3.1. A mérés elve: az optikai rács egy plánparallel üveglemez, amelyen párhuzamos karcolások vannak A karcolások átlátszatlanok (minden irányba szórják a fényt), az épen maradt részek viszont átengedik; egy átlátszó és egy átlátszatlan sáv együttes szélessége a d rácsállandó. A karcolások távolsága összemérhető a fény hullámhosszával, így a rácson áthaladó fény elhajlik. Ha párhuzamos sugarakból álló fénynyalábot ejtünk a rácsra (arra merőlegesen), akkor az elhajlási kép leképezhetővé válik, létrejön az ún. Fraunhofer-féle elhajlás. Mivel az elhajlás szöge függ a hullámhossztól, ezért a polikromatikus fényt az optikai rács összetevőire bontja. A kapott színes vonalakat első-, másod-, …, k-ad rendű spektrumoknak nevezzük.

A maximális elhajláshoz – a merőleges beesés mellett – szükséges, hogy az egymástól d távolságra lévő rácspontokból kiindult hullámok között az útkülönbség a λ hullámhossz egész számú többszöröse legyen. Azaz ha α jelöli az eltérülés szögét, és k egy egész szám, akkor d ∙ sin α = k ∙ λ teljesül. Ebből λ = (d / k) ∙ sin α. Így a fény hullámhosszmérését szögmérésre vezettük vissza; a szögmérést goniométerrel valósítjuk meg.

Az általam használt optikai rács vonalainak száma 15 000 db volt hüvelykenként/inchenként. 1 in = 2,54 cm = 0,0254 m (SI). Ebből a rácsállandó: d = 1,69333 ∙ 10-6 m,

3.2 A mérési összeállítás:

SGo 1.1 goniométer

3.3. A mérés menete: először a tárgyasztalt a szintezőcsavarok segítségével vízszintesre állítottam. Ezután az optikai rácsot kellett merőlegesre állítani a kollimátorra. Ezt a következőképp tettem meg: ha a rácsnak a merőlegessel bezárt α0 szögét változtatjuk, akkor az elhajlított fénysugárnak az optikai tengellyel bezárt α + α0 szöge is változik (ez az a szög, amit mérünk). Az α0 –t lassan változtatva észrevesszük, hogy egy bizonyos α0-nál az  α + α0 szögnek minimuma van. mivel k ∙ λ = const. egy adott vonalra, azaz

k ∙ λ = d ∙ sin α + d ∙ sin α0 = 2d ∙ sin [(α + α0)/2] ∙ cos [(α - α0)/2] = const. A szinuszfüggvény szigorúan monoton a 0-90° tartományban, tehát ahol α0 változtatása közben α + α0 –nak minimuma van, ott a sin [(α + α0)/2]-nek is minimuma van. Viszont ahhoz, hogy a szorzat állandó maradjon, a

cos [(α - α0)/2]-nek ugyanitt maximumának kell lennie. Ez α = α0 –nál következik be, ezt a helyzetet kellett megtalálni (a minimumot elérve a távcsőben éppen látható vonalak a tárgyasztal tetszőleges irányú forgatására ugyanabba az irányba mozdultak el), és a hozzá tartozó szöget megmérni mindkét oldalon. A tárgyasztalt a két szög szögfelezőjéhez beállítva és a tárgyasztalt rögzítve a rács merőlegessé vált a kollimátorra. Ezután a 0-adrendű (felbontatlan) vonalat a távcső 0 pontjához állítottam, majd a főtengely és a leolvasó jel finombeállítójával az üvegkört pontosan 0 fokra kalibráltam.

A tulajdonképpeni mérés a következőképpen zajlott: a távcső rögzítőcsavarját oldva „pásztázni” kezdtem a spektrumot a kívánt vonal után kutatva. Amikor megtaláltam, nagyjából ráállítottam a 0 pontot, rögzítettem a távcsövet, majd a távcső finombeállítóval pontosan a 0 ponthoz állítottam az adott vonalat. Ezután az üvegkörről leolvastam a szöget, és följegyeztem. A skála nullhibáját és a rácsnak a kollimátorhoz viszonyított nem tökéletes merőlegességét kiküszöbölendő, a nulladrendű vonaltól jobbra és balra is leolvastam a szögértékeket, és ezek számtani közepével számoltam.  A mért szögekből a

összefüggés segítségével számítottam ki a hullámhosszt.

3.4. A mért adatok:

—Első rend:

|  | Első rend, bal oldal | Első rend, jobb oldal | Átlag (°) | Hullámhossz (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ° | ’ | ’’ | Dec. | ° | ’ | ’’ | Dec. | Dec. absz. |  |  |
| Ibolya | 14 | 52 | 12 | 14,87000 | 345 | 03 | 20 | 345,05556 | 14,94444 | 14,90722 | 435,61688 |
| Kék | 15 | 58 | 52 | 15,98111 | 343 | 56 | 10 | 343,93611 | 16,06389 | 16,02250 | 467,38418 |
| Cián | 16 | 24 | 41 | 16,41139 | 343 | 30 | 10 | 343,50278 | 16,49722 | 16,45431 | 479,63683 |
| Sötétzöld | 17 | 25 | 26 | 17,42389 | 342 | 29 | 24 | 342,49000 | 17,51000 | 17,46695 | 508,26251 |
| Világoszöld | 18 | 44 | 39 | 18,74417 | 341 | 08 | 52 | 341,14778 | 18,85222 | 18,79820 | 545,65181 |
| Sárga I. | 19 | 50 | 31 | 19,84194 | 340 | 02 | 09 | 340,03583 | 19,96417 | 19,90306 | 576,45994 |
| Sárga II. | 19 | 54 | 25 | 19,90694 | 339 | 57 | 35 | 339,95972 | 20,04028 | 19,97361 | 578,42001 |
| Vörös | 22 | 15 | 18 | 22,25500 | 337 | 35 | 21 | 337,58917 | 22,41083 | 22,33292 | 643,44455 |
|  | 22 | 15 | 01 | 22,25028 | 337 | 35 | 42 | 337,59500 | 22,40500 | 22,32764 | 643,30021 |
|  | 22 | 15 | 05 | 22,25139 | 337 | 35 | 37 | 337,59361 | 22,40639 | 22,32889 | 643,33438 |

—Másodrend:

|  | Másodrend, bal oldal | Másodrend, jobb oldal | Átlag (°) | Hullámhossz (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ° | ’ | ’’ | Dec. | ° | ’ | ’’ | Dec. | Dec. absz. |  |  |
| Ibolya | 30 | 48 | 40 | 30,81111 | 328 | 53 | 02 | 328,88389 | 31,11611 | 30,96361 | 435,60369 |
| Kék | 33 | 20 | 10 | 33,33611 | 326 | 18 | 04 | 326,30111 | 33,69889 | 33,5175 | 467,52135 |
| Cián | 34 | 19 | 14 | 34,32056 | 325 | 18 | 20 | 325,30111 | 34,69889 | 34,50973 | 479,67482 |
| Sötétzöld | 36 | 40 | 25 | 36,67361 | 322 | 53 | 01 | 322,88361 | 37,11639 | 36,89500 | 508,29570 |
| Világoszöld | 39 | 51 | 26 | 39,85722 | 319 | 35 | 45 | 319,59583 | 40,40417 | 40,13070 | 545,70387 |
| Sárga I. | 42 | 36 | 01 | 42,60028 | 316 | 45 | 04 | 316,75111 | 43,24889 | 42,92459 | 576,60866 |
| Sárga II. | 42 | 47 | 12 | 42,78667 | 316 | 33 | 15 | 316,55417 | 43,44583 | 43,11625 | 578,67930 |
| Vörös | 48 | 48 | 51 | 48,81417 | 310 | 03 | 25 | 310,05694 | 49,94306 | 49,37862 | 642,64280 |
|  | 48 | 49 | 08 | 48,81889 | 310 | 03 | 16 | 310,05444 | 49,94556 | 49,38223 | 642,67752 |
|  | 48 | 49 | 06 | 48,81833 | 310 | 03 | 10 | 310,05278 | 49,94722 | 49,38278 | 642,68282 |

3.5. Hibaszámítás:

3.5.1. A szögmérés hibája: a gyakorlatvezető tanácsát követve egy tetszőleges (vörös) színhez tartozó szögértékeket többször is megmértem a szögmérés hibájának megállapítása érdekében. Látható, hogy ez sokkal nagyobb, mint a goniométer ±1’’-es leolvasási hibája.

| Szórás | Bal oldal | Jobb oldal |
| --- | --- | --- |
| Első rend | 0,00247 | 0,00304 |
| Másodrend | 0,00258 | 0,00209 |

Az átlagos szórás 0,00255°. Ez a hullámhossz esetén ±0,07536 nm-t jelentene, de látni fogjuk, hogy a hullámhossz-számítás hibája ennél egy nagyságrenddel nagyobb.

3.5.2. A hullámhossz-számítás hibája:

| Szín | Hullámhossz (nm) | Hiba (értékes jegyben; nm) |
| --- | --- | --- |
|  | Első rend | Másodrend | Átlag |  |
| Ibolya | 435,61688 | 435,60369 | 435,6 | ±0,0 |
| Kék | 467,38418 | 467,52135 | 467,5 | ±0,1 |
| Cián | 479,63683 | 479,67482 | 479,7 | ±0,2 |
| Sötétzöld | 508,26251 | 508,29570 | 508,3 | ±0,0 |
| Világoszöld | 545,65181 | 545,70387 | 545,7 | ±0,0 |
| Sárga I. | 576,45994 | 576,60866 | 576,5 | ±0,1 |
| Sárga II. | 578,42001 | 578,67930 | 578,5 | ±0,2 |
| Vörös | 643,44455 | 642,64280 | 643,0 | ±0,4 |

4. Az optikai rács felbontóképessége az 1, 2, 3. rendben, valamint a legkisebb Δλ megkülönböztethető hullámhosszkülönbség a sárga tartományban (mérési feladat):

A jegyzetben szereplő képlet az optikai rács felbontóképességére:  , ahol λ a hullámhossz, Δλ a

spektrumvonalak távolsága, k a rend száma, N a vonalak száma, és

jelenti a felbontóképességet.

A mérési leírás feltételezi, hogy 4 cm széles párhuzamos sugárnyalábbal világítjuk meg a rácsot. Ebből a rácsállandó (emlékeztetőül: 1,69333 ∙ 10-6 m) ismeretében elemi számítással levezethetjük, hogy a célterületen N=23 622 vonal található.

A fenti képletből Δλ (a legkisebb megkülönböztethető hullámhosszkülönbség) könnyen kifejezhető, a „sárga tartomány” meghatározásához mérési adataimat használom. Mivel két, egymáshoz igen „közel” lévő sárga színt is mértem (576,5 és 578,5 nm), ezért ezek átlagával (577,5 nm) határolom be a sárga tartományt. Így az eredmények:

|  | Rend száma (=k) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | 23622 | 47244 | 70866 |
| Δλ (m) | 2,44475 ∙ 10-11 | 1,22238 ∙ 10-11 | 6,11189 ∙ 10-12 |

5. A prizma diszperziója:

A mérési adatok a 2-es számú prizmára vonatkoznak.

5.1. A mérés elve: ha a prizmára beeső fénysugár beesési szögét úgy választjuk meg, hogy az eltérítési szög minimális legyen, akkor a prizma törésmutatója és a minimális eltérítési szög között az alábbi összefüggés érvényes:

, ahol n a törésmutató, φ a prizma törőszöge, εmin pedig a minimális eltérítési szög.

Ebből következik, hogy a prizma törőszögének és az egyes színekhez (hullámhosszakhoz) tartozó minimális eltérítési szögek ismeretében kiszámíthatjuk a prizma törésmutatóját a hullámhossz függvényében (diszperzió).

5.2. A mérés menete:

5.2.1. A prizma törőszögének meghatározása: a törőélt szembeállítottam a kollimátorral, és megmértem, hogy mekkora szög alatt verődik vissza a törőalapokról a rés képe. A kapott értékekből

a összefüggés segítségével számoltam ki a törőszöget.

5.2.2. A minimális eltérítési szög mérése: a minimális eltérítési szöget a 3.3-as pontban leírtak szerint kerestem meg. Ebben a helyzetben rögzítettem a tárgyasztalt, és megmértem az egyes színekhez tartozó minimális eltérítési szögeket. Ezekből az

összefüggés segítségével számítottam ki az adott színhez (hullámhosszhoz) tartozó törésmutatót.

5.4. A mért adatok:

5.4.1. A prizma törőszöge:

A mérési adatok alapján:

α1 = 65°25’23’’, α2 = 360° - 305°09’09’’= 54°50’51’’.

Felhasználjuk a

összefüggést, így a prizma törőszöge:

φ = 60°08’07’’.

5.4.2. A minimális eltérítési szögek:

| Szín | Hullámhossz (nm) | Eltérítési szög | Törésmutató |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ° | ’ | ’’ | Dec. |  |
| Ibolya | 435,6 | 39 | 22 | 57 | 39,38250 | 1,52355 |
| Kék | 467,5 | 39 | 07 | 51 | 39,13083 | 1,52072 |
| Cián | 479,7 | 39 | 02 | 44 | 39,04556 | 1,51975 |
| Sötétzöld | 508,3 | 38 | 52 | 12 | 38,87000 | 1,51777 |
| Világoszöld | 545,7 | 38 | 40 | 29 | 38,67472 | 1,51556 |
| Sárga I. | 576,5 | 38 | 33 | 05 | 38,55139 | 1,51416 |
| Sárga II. | 578,5 | 38 | 32 | 27 | 38,54083 | 1,51404 |
| Vörös | 643,0 | 38 | 19 | 52 | 38,33111 | 1,51166 |

5.5. A prizma diszperziós görbéje:

Gnuplot segítségével ábrázoltam a törésmutatót a hullámhossz függvényében, majd a∙x3+b∙x2+c∙x+d alakú (harmadfokú) görbét illesztettem az adatokra. A paraméterek értéke a következő: a = -3,41095∙10-10; b = 7,07819∙10-7; c = -0,000519501; d = 1,64373.

A kapott értékek láthatóan jól illeszkednek a görbére.

5.6. Hibaszámítás: A törésmutató hibáját úgy határoztam meg, hogy kiszámítottam az illesztett görbe adott pontbeli értékét, majd vettem a mért törésmutató abszolút eltérését ehhez képest (megjegyzés: a mérési leírásban szereplő módszerrel kiszámított hibák ennél jóval kisebb eltérést adnának).

| Szín | Hullámhossz (nm) | Mért törésmutató | Számított törésmutató | Abszolút eltérés | Végleges érték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ibolya | 435,6 | 1,52355 | 1,52355 | 0,00000 | 1,52355 | ±0,00004 |
| Kék | 467,5 | 1,52072 | 1,52071 | 0,00001 | 1,52072 |  |
| Cián | 479,7 | 1,51975 | 1,51975 | 0,00000 | 1,51975 |  |
| Sötétzöld | 508,3 | 1,51777 | 1,51775 | 0,00002 | 1,51777 |  |
| Világoszöld | 545,7 | 1,51556 | 1,51559 | -0,00003 | 1,51556 |  |
| Sárga I. | 576,5 | 1,51416 | 1,51412 | 0,00004 | 1,51416 |  |
| Sárga II. | 578,5 | 1,51404 | 1,51404 | 0,00000 | 1,51404 |  |
| Vörös | 643,0 | 1,51166 | 1,51166 | 0,00000 | 1,51166 |  |